Jakub Taradaj

Jak odróżnić choroby żył od tętnic – wskazówki dla praktyków

Diagnostykę i leczenie schorzeń układu naczyniowego zaczyna się od przeprowadzenia wywiadu i oceny klinicznej. Objawy chorób tętnic i żył kończyn dolnych zwykle powstają na skutek różnych mechanizmów patofizjologicznych – miażdżycy, zakrzepicy, zapalenia, zatorowości i tworzenia się tętniaków, co pozwala na różnicowanie tych schorzeń i podjęcie decyzji o właściwym leczeniu. Jednak w wielu przypadkach obraz kliniczny jest niejednoznaczny, co utrudnia postawienie diagnozy.

Dzięki postępowi technologicznemu, który dokonał się w ostatnich latach w chirurgii naczyniowej i radiologii (zwłaszcza w zakresie ultrasonografii) bardzo wzrosło znaczenie badań nieinwazyjnych. Obecnie integralną częścią każdego badania angiologicznego i flebologicznego jest określenie wskaźnika kostka – ramię za pomocą aparatu Doppler typu CW (z ang. Constant Wave – Fala Ciągła). Wyznaczenie wskaźnika kostka – ramię pozwala chirurgowi naczyniowemu jednoznacznie i w prosty sposób zróżnicować choroby żył i tętnic kończyn dolnych.

Niestety ocena wskaźnika kostka – ramię za pomocą badania dopplerowskiego falą ciągłą nie jest standardem podczas badania przedmiotowego, które przeprowadzają fizjoterapeuci, chcąc określić program usprawniania ruchowego dla pacjentów z zaburzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych. Dlatego też głównym celem niniejszego opracowania jest zapoznanie fizjoterapeutów (zwłaszcza specjalizujących się w przypadkach z zakresu chirurgii naczyniowej) z niezmiernie prostym, praktycznym i obiektywnym badaniem diagnostycznym. Poza tym okresowa kontrola wskaźnika kostka – ramię pozwala na ocenę poprawy warunków hemodynamicznych pod wpływem ćwiczeń i zabiegów fizykalnych (analiza skuteczności procesu usprawniania ruchowego).

Do badań należy używać przenośnych aparatów Doppler typu CW (przepływomierzy) z podłączoną sondą ultradźwiękową o kształcie ołówkowym i częstotliwości 8 MHz. Pomiar ciśnienia tętniczego dokonuje się w oparciu o sygnał dźwiękowy z głośnika aparatu lub za pomocą podłączonych słuchawek. W niektórych urządzeniach dodatkowo można obserwować zapis amplitudy zmian ciśnienia tętniczego na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Poniżej przedstawiono schemat postępowania podczas wyznaczania wskaźnika kostka – ramię za pomocą Dopplera fali ciągłej:

- Ułóż pacjenta w pozycji leżenia tyłem

- Zmierz ciśnienie skurczowe na kończynie górnej przy użyciu aparatu dopplerowskiego

- Załóż mankiet uciskowy na ramię (3 – 4 cm powyżej zgięcia łokciowego)

- Wyszukaj ręcznie tętno na tętnicy ramiennej

- Nałóż żel ultradźwiękowy na skórę w miejscu wyczuwalnego tętna

- Przyłóż głowicę ultradźwiękową pod kątem 45 – 600 (w miejscu najlepiej słyszalnego w głośniku Dopplera sygnału)

- Przy pomocy gruszki zwiększaj ciśnienie w mankiecie uciskowym do poziomu 150 – 160 mmHg (kiedy przy próbie zmniejszenia ciśnienia z mankietu od razu słychać sygnał, należy dokonać pomiaru ponownie dla wartości 180 – 200 mmHg lub wyższej – maksymalnie do 230 mmHg)

- Spuszczaj powietrze z mankietu uciskowego za pomocą zaworu przy gruszce z prędkością około 2 – 3 mmHg na sekundę

- Zapamiętaj wartość ciśnienia na manometrze, przy której pojawił się sygnał w głośniku Dopplera

- Powtórz pomiar na przeciwnej kończynie górnej

- Zmierz ciśnienie skurczowe na kończynie dolnej przy użyciu aparatu dopplerowskiego

- Załóż mankiet uciskowy na podudzie (nad stawem skokowym)

- Wyszukaj ręcznie tętno na tętnicy piszczelowej tylnej lub grzbietowej stopy – wybierz jedną z tętnic do dalszego badania

- Nałóż żel ultradźwiękowy na skórę w miejscu wyczuwalnego tętna

- Przyłóż głowicę ultradźwiękową pod kątem 45 – 600 (w miejscu najlepiej słyszalnego w głośniku Dopplera sygnału)

- Przy pomocy gruszki zwiększaj ciśnienie w mankiecie uciskowym do poziomu 150 – 160 mmHg (kiedy przy próbie zmniejszenia ciśnienia z mankietu od razu słychać sygnał, należy dokonać pomiaru ponownie dla wartości 180 – 200 mmHg lub wyższej – maksymalnie do 230 mmHg)

- Spuszczaj powietrze z mankietu uciskowego za pomocą zaworu przy gruszce z prędkością około 2 – 3 mmHg na sekundę

- Zapamiętaj wartość ciśnienia na manometrze, przy której pojawił się sygnał w głośniku Dopplera

- Powtórz pomiar na przeciwnej kończynie dolnej

Wskaźnik kostka – ramię to iloraz wartości ciśnienia tętniczego mierzonego na wysokości stawu skokowego i ramienia. Oblicza się go ze wzoru:

K/R = ciśnienie skurczowe na tętnicy piszczelowej tylnej lub grzbietowej stopy/ciśnienie

skurczowe na tętnicy ramiennej

Wartości prawidłowe dla wskaźnika K/R: 0,8 – 1,3 (najlepiej 1,0)

Jeśli K/R jest niższy od 0,8 mamy do czynienia z niedokrwieniem (choroby tętnic kończyn dolnych)

Wyznaczenie wskaźnika kostka – ramię pozwala również na obiektywną weryfikację szeroko stosowanej w usprawnianiu ruchowym osób z zaburzeniami naczyń obwodowych w obrębie nóg – skali Fountaina (tabela 1).

Tabela 1. Powiązanie wartości wskaźnika kostka – ramię ze skalą Fountaina

| Stopień niedokrwienia wg Fountaina | Wskaźnik kostka – ramię | Objawy niedokrwienia |
| --- | --- | --- |
| I | 0,8 – 0,6 | Brak |
| II | 0,6 – 0,4 | Chromanie przestankowe |
| III | 0,4 – 0,2 | Ból spoczynkowy |
| IV | Poniżej 0,2 | Ból spoczynkowy i martwica |

Dr med. Jakub Taradaj

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Instytut Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu